## CANALISATION ASS
| NOM DE LA COUCHE : | canalisation_ass
| Définition de la classe d'objet : | Ensemble de tuyaux joints par leurs extrémités, de caractéristiques physiques (diamètres, matériau, etc…) identiques
| Type d'objet : | Linéaire
Canalisations, branchements
Champ | Descriptif champ | Alias |  | Type de champ | Code | Valeur | Précision | Champs père | Champs fils | Standard | Champ Obligatoire RAEPA | Champ obligatoire (levé des réseaux) | Champ obligatoire (diag EU) | Champ obligatoire (recolement)
|  |  | Utilisation spécifique du champ | [6 empty] | COVADIS
(oui/non)
idcana | Identifiant de la canalisation (clé primaire) | Identifiant |  | Caractère (254) |  |  | Codification des objets : codeinsee_cana_4chiffres (valeur unique pour la canalisation) => exemple : 173_cana_0082 | - | - | Oui | oui | oui | oui | oui
sectiocana | Forme géométrique de la canalisation (Codes de la table val_section_cana_ass) | Forme canalisation |  | Liste de codes en caractère (2) | 00 | Indéterminée |  | - | - | Non | Non | oui | oui | oui
[5 empty] | 01 | Circulaire
[5 empty] | 02 | Ovoïde
[5 empty] | 03 | Rectangulaire/cadre
[5 empty] | 04 | Drain
[5 empty] | 05 | Fossé
[5 empty] | 99 | Autre
diametre | Diamètre nominal de la canalisation (en mm) | Diametre nominal |  | Entier (5) |  |  | si fossé : largeur en tête de fossé (mm) si cadre : largeur du cadre (mm) | - | - | Oui | oui | oui | oui | oui
longcana | Longueur mesurée de canalisation (en mètres) | Longueur |  | Entier (4) |  |  |  | - | - | Oui | non | Oui | Oui | Oui
materiau | Matériau de la canalisation d'assainissement collectif (Codes de la table val_materiau_cana_ass) | Materiau |  | Liste de codes en caractère (2) | 00 | Indéterminé | Canalisation composée de tuyaux dont le matériau est inconnu | - | Oui | Oui | oui | oui | oui | oui
[5 empty] | 01 | Acier | Canalisation composée de tuyaux d'Acier
[5 empty] | 02 | Amiante-ciment | Canalisation composée de tuyaux d'Amiante-ciment
[5 empty] | 03 | Béton âme tôle | Canalisation composée de tuyaux de Béton âme tôle
[5 empty] | 04 | Béton armé | Canalisation composée de tuyaux de Béton armé
[5 empty] | 05 | Béton fibre | Canalisation composée de tuyaux de Béton fibre
[5 empty] | 06 | Béton non armé | Canalisation composée de tuyaux de Béton non armé
[5 empty] | 07 | Cuivre | Canalisation composée de tuyaux de Cuivre
[5 empty] | 08 | Fibre ciment | Canalisation composée de tuyaux de Fibre ciment
[5 empty] | 09 | Fibre de verre | Canalisation composée de tuyaux de Fibre de verre
[5 empty] | 10 | Fibrociment | Canalisation composée de tuyaux de Fibrociment
[5 empty] | 11 | Fonte ductile | Canalisation composée de tuyaux de Fonte ductile
[5 empty] | 12 | Fonte grise | Canalisation composée de tuyaux de Fonte grise
[5 empty] | 13 | Grès | Canalisation composée de tuyaux de Grès
[5 empty] | 14 | Maçonné | Canalisation composée de tuyaux de Maçonné
[5 empty] | 15 | Meulière | Canalisation composée de tuyaux de pierre Meulière
[5 empty] | 16 | PEBD | Canalisation composée de tuyaux de polyethylène basse densité
[5 empty] | 17 | PEHD annelé | Canalisation composée de tuyaux de polyethylène haute densité annelés
[5 empty] | 18 | PEHD lisse | Canalisation composée de tuyaux de olyethylène haute densité lisses
[5 empty] | 19 | Plomb | Canalisation composée de tuyaux de Plomb
[5 empty] | 20 | PP annelé | Canalisation composée de tuyaux de polypropylène annelés
[5 empty] | 21 | PP lisse | Canalisation composée de tuyaux de polypropylène lisses
[5 empty] | 22 | PRV A | Canalisation composée de tuyaux de polyester renforcé de fibre de verre (série A)
[5 empty] | 23 | PRV B | Canalisation composée de tuyaux de polyester renforcé de fibre de verre (série B)
[5 empty] | 24 | PVC ancien | Canalisation composée de tuyaux de polychlorure de vinyle posés avant 1980
[5 empty] | 25 | PVC BO | Canalisation composée de tuyaux de polychlorure de vinyle bi-orienté
[5 empty] | 26 | PVC U annelé | Canalisation composée de tuyaux de polychlorure de vinyle rigide annelés
[5 empty] | 27 | PVC U lisse | Canalisation composée de tuyaux de polychlorure de vinyle rigide lisses
[5 empty] | 28 | Tôle galvanisé | Canalisation composée de tuyaux de Tôle galvanisé
[5 empty] | 99 | Autre | Canalisation composée de tuyaux dont le matériau ne figure pas dans la liste ci-dessus
typreseau | Type du réseau d'assainissement collectif dont fait partie la canalisation (Codes de la table val_typ_reseau_ass) | Type reseau collecte |  | Liste de codes en caractère (2) | 01 | Eaux pluviales | Réseau de collecte de seules eaux pluviales | - | - | Oui | oui | oui | oui | oui
[5 empty] | 02 | Eaux usées | Réseau de collecte de seules eaux usées
[5 empty] | 03 | Unitaire | Réseau de collecte des eaux usées et des eaux pluviales
zamont | Altitude du fil d'eau à l'extrémité amont du tronçon de canalisation (en mètres, Référentiel NGF-IGN69) | Fil eau amont |  | Décimal (6,3) |  |  | En général égal au radier du regard amont | - | - | Oui | non | oui | oui | oui
zaval | Altitude du fil d'eau à l'extrémité aval du tronçon de canalisation (en mètres, Référentiel NGF-IGN69) | Fil eau aval |  | Décimal (6,3) |  |  | Egal au radier du regard aval sauf si "arriv_chute" = O | - | - | Oui | non | oui | oui | oui
arriv_chute | Arrivée en chute : O | Arrivée en chute |  | Caractère (1) |  | O/N |  | fnouvass (06) | - | Non |  | oui | oui | oui
Arrivée en radier : N
idouvini | Identifiant de l'ouvrage de début de la canalisation (clé étrangère) | Identifiant idouvrage initial |  | Caractère (254) |  |  |  | - | - | Oui | oui | oui | oui | oui
idouvterm | Identifiant de l'ouvrage de fin de la canalisation (clé étrangère) | Identifiant idouvrage terminal |  | Caractère (254) |  |  |  | - | - | Oui | oui | oui | oui | oui
idappbranch | Identifiant de l'appareillage de piquage dans le cas d'un branchement (clé étrangère) | Identifiant idappareillage initial |  | Caractère (254) | [5 empty] | Non | Non | oui | oui | oui
sensecoul | Sens de l'écoulement dans la canalisation d'ass collectif nœud terminal vers nœud initial : 0 nœud initial vers nœud terminal : 1 | Sens ecoulement |  | Caractère (1) |  |  |  | - | - | Oui | non | oui | oui | oui
branchemnt | Canalisation de branchement individuel : O | Canalisation de branchement abonne |  | Caractère (1) |  | O/N |  | - | - | Oui | oui | oui | oui | oui
Canalisation de transport ou de collecte : N
nbranche | Nombre de branchements individuels sur la canalisation d'assainissement collectif |  |  | Entier (3) | [5 empty] | oui | non | non | non | non
mouvrage | Maitre d'ouvrage du réseau ou unité de gestion | Maitre d'ouvrage |  | Caractère (100) |  |  |  | - | - | Oui | oui | non | non | non
gexploit | Gestionnaire exploitant du réseau | Gestionnaire exploitant |  | Caractère (100) |  |  |  | - | - | Oui | oui | non | non | non
anfinpose | Année précise de pose de la canalisation (réception) ou année marquant la fin de la période approximative de pose de la canalisation format AAAA | Annee de pose ou Fin de periode de pose |  | Caractère (4) |  |  | Si année de pose connue avec précision (ex : 2016), saisir "2016" | - | - | Oui | oui | non | non | oui
Si année de pose connue de manière approximative (ex : entre 2010 et 2016), saisir "2016" ici et "2010" dans le champ andebpose
andebpose | Année marquant le début de la période approximative de pose de la canalisation (ne saisir qu'en cas d'incertitude sur année de pose anfinpose) format AAAA | Debut de periode de pose |  | Caractère (4) |  |  | Si année de pose connue avec précision (ex : 2016), ne rien saisir dans ce champ | - | - | Oui | non | Non | Non | oui
Si année de pose connue de manière approximative (ex : entre 2010 et 2016), saisir "2010" ici et "2016" dans le champ anfinpose
enservice | Canalisation en service : O | En service |  | Caractère (1) |  | O/N |  | - | - | Oui | oui | oui | oui | oui
Canalisation hors service ou en projet : N
modecirc | Mode de circulation de l'eau à l'intérieur de la canalisation (Codes de la table val_mode_circulation_cana) | Mode de circulation |  | Liste de codes en caractère (2) | 00 | Indéterminé | Mode de circulation inconnu | - | - | Oui | oui | oui | oui | oui
[5 empty] | 01 | Gravitaire | L'eau s'écoule par l'effet de la pesanteur dans la canalisation en pente
[5 empty] | 02 | Forcé | L'eau circule sous pression dans la canalisation grace à un système de pompage
[5 empty] | 03 | Sous-vide | L'eau circule par l'effet de la mise sous vide de la canalisation par unee centrale d'aspiration
[5 empty] | 99 | Autre | L'eau circule tantôt dans un des modes ci-dessus tantôt dans un autre
fonccanass | Fonction de la canalisation d'assainissement collectif (Codes de la table val_fonc_cana_ass) | Fonction canalisation ASS |  | Liste de codes en caractère (2) | 00 | Indéterminée | Fonction de la canalisation dans le réseau inconnue | - | - | Oui | oui | oui | oui | oui
[5 empty] | 01 | Transport | Canalisation ne comportant pas de piquage et permettant le transfert d'un secteur de collecte à un autre ou d'un secteur de collecte à une STEP
[5 empty] | 02 | Collecte | Canalisation de collecte
[5 empty] | 99 | Autre | Canalisation dont la fonction dans le réseau ne figure pas dans la liste ci-dessus
idcanppale | Identifiant de la canalisation principale (clé étrangère). Ne concerne que les canalisations de branchement. | Identifiant canalisation principal |  | Caractère (254) |  |  |  | branchemnt (Oui) | - | Oui | non | non | oui | Non
(branchement uniquement)
bassincoll | Bassin versant de collecte de l'effluent | nom du bassin |  | Caractère (254) |  |  |  | - | - | Non | Non | Non | oui | Non
domaine | Domaine d'implantation (Codes de la table val_domaine_implantation) |  |  | Liste de codes en caractère (2) | 01 | Public |  |  |  | non | Non | oui | oui | oui
[5 empty] | 02 | Prive
[5 empty] | 99 | Autre | Canalisation située sous plusieurs domaines d'implantation
observatio | Observation(s) ou information(s) venant compléter les informations déjà recueillies | Observation(s) |  | Caractère (254) |  |  | Observations diverses sur la canalisation | - | - | Non | Non | Non | Non | Non
datemaj | Date de la dernière mise a jour des informations JJ/MM/AAAA | Date derniere MAJ |  | Date (10) |  |  | Format JJ/MM/AAAA | - | - | Oui (Métadonnées) | oui | oui | oui | oui
sourmaj | Auteur de la mise à jour | Auteur MAJ |  | Caractère (100) |  |  |  | - | - | Oui (Métadonnées) | oui | oui | oui | oui
qualglocxy | Qualité de la géolocalisation planimétrique (XY) (Codes de la table val_qualite_geoloc) | Qualite de la geolocalisation planimetrique (XY) |  | Liste de codes en caractère (2) | 01 | Classe A | Classe de précision inférieure à 40 cm (Levé topographique géomètre ou relevé GPS haute précision avec correction temps réel) | - | - | Oui (Métadonnées) | oui | oui | Non | oui
[5 empty] | 02 | Classe B | Classe de précision supérieure à 40 cm et inférieure à 1,50 m
[5 empty] | 03 | Classe C | Classe de précision supérieure à 1,50 m
qualglocz | Qualité de la géolocalisation altimétrique (Z) (Codes de la table val_qualite_geoloc) | Qualite de la geolocalisation altimetrique (Z) |  | Liste de codes en caractère (2) | 01 | Classe A | Classe de précision inférieure à 40 cm (Levé topographique géomètre ou relevé GPS haute précision avec correction temps réel) | - | - | Oui (Métadonnées) | oui | oui | Non | oui
[5 empty] | 02 | Classe B | Classe de précision supérieure à 40 cm et inférieure à 1,50 m
[5 empty] | 03 | Classe C | Classe de précision supérieure à 1,50 m
sourgeoloc | Auteur de la géolocalisation | Auteur geolocalisation |  | Caractère (100) |  |  |  | - | - | Oui (Métadonnées) | non | oui | Non | oui
sourattrib | Auteur de la saisie des données attributaires (lorsque différent de l'auteur de la géolocalisation) | Auteur donnees atributaires |  | Caractère (100) |  |  |  | - | - | Oui (Métadonnées) | non | oui | oui | oui
dategeoloc | Date de la géolocalisation Format JJ/MM/AAAA | Date geolocalisation |  | Date (10) |  |  | Format JJ/MM/AAAA | - | - | Oui (Métadonnées) | non | oui | Non | oui
qualannee | Qualité de l'information période ou année de mise en service (Codes de la table val_qualite_anpose) | Qualite annee de pose |  |  | 00 | Indéterminée | Information ou qualité de l'information inconnue | - | - | Oui (Métadonnées) | non | oui | Non | oui
[5 empty] | 01 | Certaine | Année constatée durant les travaux de pose
[5 empty] | 02 | Récolement | Année reprise sur plan de récolement
[5 empty] | 03 | Projet | Année reprise sur plan projet
[5 empty] | 04 | Mémoire | Année issue de souvenirs individuels
[5 empty] | 05 | Déduite | Année déduite du matériau ou de l'état de l'équipement

## OUVRAGE ASS
| NOM DE LA COUCHE : | ouvrage_ass
| Définition de la classe d'objet : | Nœud (coupant ou non) où est positionné un ouvrage (regard, poste de relevage, etc.) abritant ou non un ou plusieurs appareillages d’assainissement collectif
| Type d'objet : | Ponctuel
Station pompage, station d’épuration, bassin de stockage, déversoir d’orage, poste de refoulement, poste de relevage, rejet, regard, boite de branchement, avaloir, fontaine, source, Indéterminée, autre
Champ | Descriptif champ | Alias |  | Type de champ | Code | Valeur | Précision | Champs père | Champs fils | Standard | Champ Obligatoire RAEPA | Champ obligatoire (levé des réseaux) | Champ obligatoire (diag EU) | Champ obligatoire (recolement)
|  |  | Utilisation spécifique du champ | [6 empty] | COVADIS
(oui/non)
idouvrage | Identifiant de l'ouvrage (clé primaire) | Identifiant |  | Caractère (254) |  |  | Codification des objets : codeinsee_ouv_4chiffres (valeur unique pour l'ouvrage) => exemple : 274_ouv_0085 | - | - | Oui | oui | oui | oui | oui
x | Coordonnée X Lambert 93 | X |  | Decimal (7,3) |  |  | Coordonnée X Lambert 93 en mètres | - | - | Oui | oui | oui | Non | oui
y | Coordonnée Y Lambert 93 | Y |  | Decimal (7,3) |  |  | Coordonnée Y Lambert 93 en mètres | - | - | Oui | oui | oui | Non | oui
fe | Altitude du radier de l'ouvrage | Z |  | Decimal (6,3) |  |  | Altitude en mètres du radier de l'ouvrage, référentiel NGF-IGN69 | - | - | Oui | non | oui | Non | oui
ztn | Altitude terrain naturel | Z terrain naturel |  | Decimal (6,3) |  |  | Altitude en mètres du terrain naturel, référentiel NGF-IGN69 | - | - | Non | Non | oui | Non
prof_rad | Profondeur du radier de l'ouvrage | Profondeur Radier | Uniquement pour les regards, avaloirs, rejets, puissards et chasses | Decimal (6,3) |  |  | Différence entre ztn et fe | fnouvass (05,06,07) fnouvass2 (05,09) | - | Non | Non | oui | oui | oui
mouvrage | Maitre d'ouvrage du réseau ou unité de gestion | Maitre d'ouvrage |  | Caractère (100) |  |  | source : ARS | - | - | Oui | oui | Non | Non | Non
gexploit | Gestionnaire exploitant du réseau | Gestionnaire exploitant |  | Caractère (100) |  |  | source : ARS | - | - | Oui | oui | Non | Non | Non
anfinpose | Année précise de mise en service de l'ouvrage (réception) ou année marquant la fin de la période approximative de mise en service de l'ouvrage format AAAA | Annee (fin) de pose |  | Caractère (4) |  |  | Si année de mise en service connue avec précision (ex : 2016), saisir "2016" | - | - | Oui | oui | Non | Non | oui
Si année de mise en service connue de manière approximative (ex : entre 2010 et 2016), saisir "2016" ici et "2010" dans le champs ANDEBPOSE
andebpose | Année marquant le début de la période approximative de mise en service de l'ouvrage (ne saisir qu'en cas d'incertitude sur année de mise en service anfinpose) format AAAA | Annee (debut) de pose |  | Caractère (4) |  |  | Si année de mise en service connue avec précision (ex : 2016), ne rien saisir dans ce champs | - | - | Oui | non | Non | Non | oui
Si année de mise en service connue de manière approximative (ex : entre 2010 et 2016), saisir "2010" ici et "2016" dans le champs ANFINPOSE
idcanamont | Identifiants des canalisations en amont de l'ouvrage séparés par des points virgule | Identifiants des canalisations amont ouvrage |  | Caractère (254) |  |  |  | - | - | Oui | oui | oui | oui | oui
idcanaval | Identifiants des canalisations en aval de l'ouvrage séparés par des points virgule | Identifiants canalisations aval ouvrage |  | Caractère (254) |  |  |  | - | - | Oui | oui | oui | oui | oui
bassincoll | Bassin versant de collecte de l'effluent | nom du bassin |  | Caractère (254) |  |  |  | - | - | Non | Non | Non | oui | Non
fnouvass | Fonction de l'ouvrage d'assainissement collectif (Codes de la table val_fonc_ouv_ass) | Fonction ouvrage | Principaux ouvrages codifié par le RAEPA de 00 à 07 et non codifiés pour les suivants | Liste de codes en caractère (2) | 00 | Indéterminé | Type d'ouvrage inconnu | - | Oui | Partiel | Partiel | oui | oui | oui
[5 empty] | 01 | Station pompage | Station de pompage d'eaux usées et/ou pluviales
[5 empty] | 02 | Station d'épuration | Station de traitement d'eaux usées
[5 empty] | 03 | Bassin de stockage | Bassin de stockage d'eaux usées et/ou pluviales
[5 empty] | 04 | Déversoir d'orage | Ouvrage de décharge du trop-plein d'effluents d'une canalisation d'assainissement collectif vers le milieu naturel récepteur
[5 empty] | 05 | Rejet | Rejet (exutoire) dans le milieu naturel d'eaux usées ou pluviales
[5 empty] | 06 | Regard | Regard
[5 empty] | 07 | Avaloir | Avaloir
[5 empty] | 08 | Point de branchement | Point de connexion entre réseau privé et réseau public
[5 empty] | 09 | Connexion fossé | Entrée et sortie de fossé
[5 empty] | 10 | Changement de caractéristiques | Nœud fictif si changement de caractéristique de cana (diamètre, matériau année de pose…)
[5 empty] | 11 | Dégrilleur | Dégrilleur
[5 empty] | 12 | Dessableur | Chambre de dessablage
[5 empty] | 13 | Séparateur hydrocarbure | Separateur Hydrocarbure
[5 empty] | 14 | Chasse | Chasse de réseau
[5 empty] | 15 | Fontaine | Fontaine raccordée au réseau d'assainissement
[5 empty] | 16 | Source | Source raccordée au réseau d'assainissement
[5 empty] | 17 | Puisard | puisard
[5 empty] | 18 | Brise charge, canal de mesure | Brise charge, canal de mesure
[5 empty] | 19 | Autres Ouvrage de régulation | Divers ouvrage de régulation
[5 empty] | 99 | Autre | Ouvrage dont le type ne figure pas dans la liste ci-dessus
typreseau | Type du réseau d'assainissement collectif (Codes de la table val_typ_reseau_ass) |  |  | Liste de codes en caractère (2) | 01 | Eaux pluviales | Réseau de collecte de seules eaux pluviales | - | - | Oui | oui | oui | oui | oui
[5 empty] | 02 | Eaux usées | Réseau de collecte de seules eaux usées
[5 empty] | 03 | Unitaire | Réseau de collecte de seules eaux usées et eaux pluviales
ouvrmat | Matériau de l'ouvrage (Codes de la table val_materiau_ouv_ass) | Materiau de l'ouvrage |  | Liste de codes en caractère (2) | 00 | Indéterminé | Ouvrage dont le matériau est inconnu | - | - | Non | Non | oui | Non | oui
[5 empty] | 01 | Acier | Ouvrage en Acier
[5 empty] | 02 | Amiante ciment | Ouvrage en Amiante-ciment
[5 empty] | 03 | Béton armé | Ouvrage en Béton armé
[5 empty] | 04 | Béton non armé | Ouvrage en Béton non armé
[5 empty] | 05 | Fonte | Ouvrage en Fonte
[5 empty] | 06 | Fonte ductile | Ouvrage en Fonte ductile
[5 empty] | 07 | Fonte grise | Ouvrage en Fonte grise
[5 empty] | 08 | Fonte rapide | Ouvrage en fonte rapide
[5 empty] | 09 | Grès | Ouvrage en Grès
[5 empty] | 10 | Réhabilitation | Ouvrage en réhabilitation
[5 empty] | 11 | Polyéthylène | Ouvrage en polyethylène
[5 empty] | 12 | PVC | Ouvrage en polychlorure de vinyle
[5 empty] | 13 | Résine armée | Ouvrage en résine armée
[5 empty] | 14 | Polypropylène | Ouvrage en polypropylène
[5 empty] | 15 | PVR | Ouvrage en polyester renforcé de fibre de verre
[5 empty] | 16 | Enherbé | Ouvrage enherbé
[5 empty] | 17 | PEHD | Ouvrage en polyethylène haute densité annelés
[5 empty] | 18 | Autres | Ouvrage dont le matériau ne figure pas dans la liste ci-dessus
regaracces | Acces regard (Codes de la table val_acces_regard_ouv_ass) | Acces regard | Uniquement les regard | Liste de codes en caractère (2) | 00 | Indéterminée |  | fnouvass (06) | - | Non | Non | oui | Non | oui
[5 empty] | 01 | Accessible
[5 empty] | 02 | Sous goudron
[5 empty] | 03 | Sous terre
[5 empty] | 04 | Scelle
[5 empty] | 05 | Bouche
[5 empty] | 06 | Acces impossible
[5 empty] | 99 | Autre
nomcourant | Nom usité du poste de relevage, de la STEP etc. | Nom | Uniquement station de pompage, station d'épuration, bassin de stockage, déversoir d'orage, rejet, poste de refoulement | Caractère (100) |  |  |  | fnouvass (01,02,03,04,05) | - | Non | Non | Non | Non | Non
fnouvass2 (01)
avaloirtyp | Type avaloir (Codes de la table val_type_avaloir_ouv_ass) | Type avaloir | Uniquement les avaloirs | Liste de codes en caractère (2) | 00 | Indéterminée | Non identifié | fnouvass (07) | - | Non | Non | oui | Non | oui
[5 empty] | 01 | Avaloir | Bouche d'égout
[5 empty] | 02 | Grille avaloir | Grille
[5 empty] | 99 | Autre | Autres avaloir
ptbrtyp | Type de point de branchement (Tabouret de raccordement) (Code de la table val_type_ptbr_ouv_ass) | Type de branchement | uniquement les points de branchement | Liste de codes en caractère (2) | 01 | Boite de raccordement à passage direct | Boite de raccordement à passage direct | fnouvass2 (02) | - | Non | Non | oui | non | oui
[5 empty] | 02 | Boite de raccordement à passage siphoïde | Boite de raccordement à passage siphoïde
[5 empty] | 03 | Boite de raccordement multidirectionelle | Boite de raccordement multidirectionelle
[5 empty] | 04 | Absence de boîte de branchement | Absence de boîte de branchement
regarnbarr | Nombre d'arrivées dans le regard en incluant les éventuels branchements | Nombre d'arrivées branchements inclus | uniquement les regards | Entier (2) |  |  |  | fnouvass (06) | - | Non | Non | oui | Non | oui
regarchute | Existence chute : O | Existence chute dans regard | uniquement les regards | Caractère (1) |  |  |  | fnouvass (06) | - | Non | Non | oui | Non | oui
Pas de chute : N
observatio | Observation(s) ou information(s) venant compléter les informations déjà recueillies | Observation(s) |  | Caractère (254) |  |  |  | - | - | Non | Non | Non | Non | Non
datemaj | Date de la dernière mise a jour des informations JJ/MM/AAAA | Date derniere MAJ |  | Date (10) |  |  | Format JJ/MM/AAAA | - | - | Oui (Métadonnées) | oui | oui | oui | oui
sourmaj | Auteur de la mise à jour | Auteur MAJ |  | Caractère (100) |  |  |  | - | - | Oui (Métadonnées) | oui | oui | oui | oui
qualglocxy | Qualité de la géolocalisation planimétrique (XY) (Codes de la table val_qualite_geoloc) | Qualite de la geolocalisation planimetrique (XY) |  | Liste de codes en caractère (2) | 01 | Classe A | Classe de précision inférieure à 40 cm (Levé topographique géomètre ou relevé GPS haute précision avec correction temps réel) | - | - | Oui (Métadonnées) | oui | oui | Non | oui
[5 empty] | 02 | Classe B | Classe de précision supérieure à 40 cm et inférieure à 1,50 m
[5 empty] | 03 | Classe C | Classe de précision supérieure à 1,50 m
qualglocz | Qualité de la géolocalisation altimétrique (Z) (Codes de la table val_qualite_geoloc) | Qualite de la geolocalisation altimetrique (Z) |  | Liste de codes en caractère (2) | 01 | Classe A | Classe de précision inférieure à 40 cm (Levé topographique géomètre ou relevé GPS haute précision avec correction temps réel) | - | - | Oui (Métadonnées) | oui | oui | Non | oui
[5 empty] | 02 | Classe B | Classe de précision supérieure à 40 cm et inférieure à 1,50 m
[5 empty] | 03 | Classe C | Classe de précision supérieure à 1,50 m
sourgeoloc | Auteur de la géolocalisation | Auteur geolocalisation |  | Caractère (100) |  |  |  | - | - | Oui (Métadonnées) | non | oui | Non | oui
sourattrib | Auteur de la saisie des données attributaires (lorsque différent de l'auteur de la géolocalisation) | Auteur donnees atributaires |  | Caractère (100) |  |  |  | - | - | Oui (Métadonnées) | non | oui | oui | oui
dategeoloc | Date de la géolocalisation Format JJ/MM/AAAA | Date geolocalisation |  | Date (10) |  |  | Format JJ/MM/AAAA | - | - | Oui (Métadonnées) | non | oui | Non | oui
qualannee | Qualité de l'information période ou année de mise en service (Codes de la table val_qualite_anpose) | Qualite annee de pose |  |  | 00 | Indéterminée | Information ou qualité de l'information inconnue | - | - | Oui (Métadonnées) | non | oui | Non | oui
[5 empty] | 01 | Certaine | Année constatée durant les travaux de pose
[5 empty] | 02 | Récolement | Année reprise sur plan de récolement
[5 empty] | 03 | Projet | Année reprise sur plan projet
[5 empty] | 04 | Mémoire | Année issue de souvenirs individuels
[5 empty] | 05 | Déduite | Année déduite du matériau ou de l'état de l'équipement

## APPAREILLAGE ASS
| NOM DE LA COUCHE : | appareillage_ass
| Définition de la classe d'objet : | Nœud où est positionné un appareillage et son enveloppe (ventouse, percement pour un branchement individuel, etc.) abrité dans un ouvrage ou non (cas de piquage)
| Type d'objet : | Ponctuel
Débitmètre, détecteur de surverse, télésurveillance, point de branchement, ventouse, vanne …
Champ | Descriptif champ | Alias |  | Type de champ | Code | Valeur | Précision | Champs père | Champs fils | Standard | Champ Obligatoire RAEPA | Champ obligatoire (levé des réseaux) | Champ obligatoire (diag EU) | Champ obligatoire (recolement)
|  |  | Utilistisation spécifique du champ | [6 empty] | COVADIS
(oui/non)
idappareil | Identifiant de l'ouvrage (clé primaire) | Identifiant |  | Caractère (254) |  |  | Codification des objets : codeinsee_app_4chiffres (valeur unique pour l'appareillage) => exemple : 146_app_0251 | - | - | Oui | oui | oui | oui | oui
x | Coordonnée X Lambert 93 | X |  | Decimal (7,3) |  |  | Coordonnée X Lambert 93 en mètres | - | - | Oui | oui | oui | non | oui
y | Coordonnée Y Lambert 93 | Y |  | Decimal (7,3) |  |  | Coordonnée Y Lambert 93 en mètres | - | - | Oui | oui | oui | non | oui
fe | Altitude du radier de l'ouvrage | Z |  | Decimal (6,3) |  |  | Altitude en mètres du radier de l'ouvrage, référentiel NGF-IGN69 | - | - | Oui | non | oui | non | oui
ztn | Altitude terrain naturel | Z terrain naturel |  | Decimal (6,3) |  |  | Altitude en mètres du terrain naturel, référentiel NGF-IGN69 | - | - | Non | non | oui | non | oui
mouvrage | Maitre d'ouvrage du réseau ou unité de gestion | Maitre d'ouvrage |  | Caractère (100) |  |  |  | - | - | Oui | oui | non | non | non
gexploit | Gestionnaire exploitant du réseau | Gestionnaire exploitant |  | Caractère (100) |  |  | source : ARS | - | - | Oui | oui | non | non | non
typreseau | Type du réseau d'assainissement collectif dont fait partie la canalisation (Codes de la table val_typ_reseau) | Type reseau collecte |  | Liste de codes en caractère (2) | 01 | Eaux pluviales | Réseau de collecte de seules eaux pluviales | - | - | Oui | Oui | oui | oui | oui
[5 empty] | 02 | Eaux usées | Réseau de collecte de seules eaux usées
[5 empty] | 03 | Unitaire | Réseau de collecte des eaux usées et des eaux pluviales
anfinpose | Année précise de mise en service de l'ouvrage (réception) ou année marquant la fin de la période approximative de mise en service de l'ouvrage format AAAA | Annee (fin) de pose |  | Caractère (4) |  |  | Si année de mise en service connue avec précision (ex : 2016), saisir "2016" | - | - | Oui | oui | non | non | oui
Si année de mise en service connue de manière approximative (ex : entre 2010 et 2016), saisir "2016" ici et "2010" dans le champs andebpose
andebpose | Année marquant le début de la période approximative de mise en service de l'ouvrage (ne saisir qu'en cas d'incertitude sur année de mise en service anfinpose) format AAAA | Annee (debut) de pose |  | Caractère (4) |  |  | Si année de mise en service connue avec précision (ex : 2016), ne rien saisir dans ce champs | - | - | Oui | non | non | non | oui
Si année de mise en service connue de manière approximative (ex : entre 2010 et 2016), saisir "2010" ici et "2016" dans le champs anfinpose
idouvrage | Identifiant de l'ouvrage d'accueil (clé étrangère) | Identifiant |  | Caractère (254) |  |  |  | - | - | Oui | non | oui | oui | oui
idcanppale | Identifiant de la canalisation principale (clé étrangère). | Canalisation associee |  | Caractère (254) |  |  |  | - | - | Oui | non | non | oui | non
diametre | Diamètre nominal de l'appareillage(en mm) | Diamètre nominal de l'appareillage(en mm) |  | Entier (5) |  |  |  | - | - | Oui | oui | oui | oui | oui
fnappass | Fonction de l'appareillage d'assainissement collectif (Codes de la table val_fonc_app_ass) | Fonction appareillage | Appareillage codifiés au RAEPA pour les valeurs de 00 à 04 et en complément pour les autres valeurs | Liste de codes en caractère (2) | 00 | Indéterminé | Type d'appareillage inconnu | - | Oui | Partiel | Partiel | oui | oui | oui
[5 empty] | 01 | Piquage de branchement | Piquage de branchement individuel
[5 empty] | 02 | Ventouse | Ventouse
[5 empty] | 03 | Vanne | Vanne d'assainissement
[5 empty] | 04 | Débitmètre | Appareil de mesure des débits transités
[5 empty] | 05 | Détecteur de surverse | Détecteur de surverse
[5 empty] | 06 | Télésurveillance | Equipement de télésurveillance
[5 empty] | 07 | Clapet anti-retour | Clapet anti-retour
[5 empty] | 08 | Plaque pleine | Plaque pleine
[5 empty] | 09 | Té de curage | Té de curage
[5 empty] | 10 | Cône | Cône de réduction
[5 empty] | 11 | Vacuomètre | Vacuomètre/ Nanomètre
[5 empty] | 12 | Vidange | Vidange
[5 empty] | 13 | Régulateur | Régulateur
[5 empty] | 14 | Siphon | Siphon
[5 empty] | 15 | Point de prélèvement | Point de prélèvement
[5 empty] | 99 | Autre | Ouvrage dont le type ne figure pas dans la liste ci-dessus
idcanabr | Identifiant de la canalisation de branchement associée (clé étrangère). | Canalisation branchement associee | uniquement point de branchement | Caractère (254) |  |  |  | fnappass (01) | - | Non | non | oui | non | oui
datemaj | Date de la dernière mise a jour des informations JJ/MM/AAAA | Date derniere MAJ |  | Date (10) |  |  | Format JJ/MM/AAAA | - | - | Oui (Métadonnées) | oui | oui | oui | oui
sourmaj | Auteur de la mise à jour | Auteur MAJ |  | Caractère (100) |  |  |  | - | - | Oui (Métadonnées) | oui | oui | oui | oui
qualglocxy | Qualité de la géolocalisation planimétrique (XY) (Codes de la table val_qualite_geoloc) | Qualite de la geolocalisation planimetrique (XY) |  | Liste de codes en caractère (2) | 01 |  | Classe de précision inférieure à 40 cm (Levé topographique géomètre ou relevé GPS haute précision avec correction temps réel) | - | - | Oui (Métadonnées) | oui | oui | non | oui
[5 empty] | 02 | Classe B | Classe de précision supérieure à 40 cm et inférieure à 1,50 m
[5 empty] | 03 | Classe C | Classe de précision supérieure à 1,50 m
qualglocz | Qualité de la géolocalisation altimétrique (Z) (Codes de la table val_qualite_geoloc) | Qualite de la geolocalisation altimetrique (Z) |  | Liste de codes en caractère (2) | 01 | Classe A | Classe de précision inférieure à 40 cm (Levé topographique géomètre ou relevé GPS haute précision avec correction temps réel) | - | - | Oui (Métadonnées) | oui | oui | non | oui
[5 empty] | 02 | Classe B | Classe de précision supérieure à 40 cm et inférieure à 1,50 m
[5 empty] | 03 | Classe C | Classe de précision supérieure à 1,50 m
sourgeoloc | Auteur de la géolocalisation | Auteur geolocalisation |  | Caractère (100) |  |  |  | - | - | Oui (Métadonnées) | non | oui | non | oui
sourattrib | Auteur de la saisie des données attributaires (lorsque différent de l'auteur de la géolocalisation) | Auteur donnees atributaires |  | Caractère (100) |  |  |  | - | - | Oui (Métadonnées) | non | oui | oui | oui
dategeoloc | Date de la géolocalisation Format JJ/MM/AAAA | Date geolocalisation |  | Date (10) |  |  | Format JJ/MM/AAAA | - | - | Oui (Métadonnées) | non | oui | non | oui
qualannee | Qualité de l'information période ou année de mise en service (Codes de la table val_qualite_anpose) | Qualite annee de pose |  |  | 00 | Indéterminée | Information ou qualité de l'information inconnue | - | - | Oui (Métadonnées) | non | oui | non | oui
[5 empty] | 01 | Certaine | Année constatée durant les travaux de pose
[5 empty] | 02 | Récolement | Année reprise sur plan de récolement
[5 empty] | 03 | Projet | Année reprise sur plan projet
[5 empty] | 04 | Mémoire | Année issue de souvenirs individuels
[5 empty] | 05 | Déduite | Année déduite du matériau ou de l'état de l'équipement

## SURFACIQUE ASS
| NOM DE LA COUCHE : | surfacique_ass
| Définition de la classe d'objet : | Surfaces représentatives d'emprises caractéristiques (zonages, foncier…)
| Type d'objet : | surfacique
Zonage, foncier…
Champ | Descriptif champ | Alias |  | Type de champ | Code | Valeur | Précision | Champs père | Champs fils | Standard | Champ Obligatoire RAEPA | Champ obligatoire (levé des réseaux) | Champ obligatoire (diag EU) | Champ obligatoire (recolement)
|  |  | Utilistisation spécifique du champ | [6 empty] | COVADIS
(oui/non)
id_surf | identification de l'ouvrage définie par ouvrage_ass |  |  | Caractère (254) |  | Codification des objets : codeinsee_surf_4chiffres (valeur unique pour l'appareillage) => exemple : 146_surf_0251 |  |  |  | Non | non | non | non | non
typ_surf | Type de surface représentée |  |  | Liste de code en caractère (2) | 00 | Zonage assainissement |  |  |  | Non | non | non | non | non
[5 empty] | 01 | Foncier STEP
[5 empty] | 02 | Foncier poste de refoulement
[5 empty] | 03 | Foncier autre
mouvrage | Maitre d'ouvrage du réseau ou unité de gestion | Maitre d'ouvrage |  | Caractère (100) |  |  | source : ARS | - | - | Non | non | non | non | non
gexploit | Gestionnaire exploitant du réseau | Gestionnaire exploitant |  | Caractère (100) |  |  | source : ARS | - | - | Non | non | non | non | non
observatio | Observation(s) ou information(s) venant compléter les informations déjà recueillies | Observation(s) |  | Caractère (254) |  |  |  | - | - | Non | non | non | non | non
datemaj | Date de la dernière mise a jour des informations JJ/MM/AAAA | Date derniere MAJ |  | Date (10) |  |  | Format JJ/MM/AAAA | - | - | Oui (Métadonnées) | non | non | non | non
sourmaj | Auteur de la mise à jour | Auteur MAJ |  | Caractère (100) |  |  |  | - | - | Oui (Métadonnées) | non | non | non | non